수질검사결과보고서

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	최민욱	代홍창인	04/26 장성만

	명에 의하여 법정수도꼭지 및 관리대상 저수조에 대한 수질검사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고 합니다.
2016. 4. 26.
보고자 공업7급 이 대 영 공업8급 최 민 욱

보  고  내  용

■ 수질검사일 : 2016. 4. 26. (화)

■ 수질검사내역

구분	검사(점검)지점	대상	검사결과				비고
			적 합	부적합	판정보류	검사불가
법정수도꼭지	****************** *******************	12	12				미생물검사 예정
관리대상저수조	**************** *************	1	1				미생물검사 예정

■ 보고자 의견

○ 법정수도꼭지 수질검사 결과 현장 3항목 수질기준 이내로 적합하였으며, 미생물 검사 예정 임

○ 국공립학교 관리대상 저수조에 대한 수질검사 결과 수질기준 이내로 적합하였으며, 미생물 검사 예정 임

첨 부 :  수질검사결과 1부.  끝.