문서번호	급수운영과-8267
결재일자	2016.4.26.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		급수설비팀장	급수운영과장
김용만		김상웅	04/26 김수영
협조
	주무관		代김용만

남산대배수지 목조 구조물 보수 및 방충망 정비

2016. 4.

중부수도사업소

(급수운영과)

보   고   서

상수도 시설물 순찰 점검시 남산배수지에 대하여 현장조사 후 아래와 같이 정비 사항이 있어 보고합니다.

제목 : 시설물 정비 보고

□ 적출현황 및 정비계획

연번	구 분	위 치	적 출 내 용	정 비 계 획	비 고
1	배수지	남산대배수지	출입문 및 목조구조물	목조구조물 보수 및 내부 출입문교체
2	배수지	남산배수지	내부,외부 방충망 훼손	방충망 5개소

남산배수지	방충망 (내부2개소,외부3개소)

□ 조치(처리)의견

○ 우리사업소와 계약체결된 시설물 연간단가 업체 ㈜뉴타임건설에 작업지시하여

상수도 시설물 관리업무에 만전을 기하고자 합니다.

- 소요예산 : 6,000천원

- 예산비목 : 시설비(환경정비)