서울특별시 도시디자인위원회 심의의결조서

심의일자	2016. 4. 20.(수) 14:30 ~ 16:40
심의대상	지하보도, 환기구
안 건 명	명동구역 제4지구 지하도로 및 환기구 설치공사
심의번호	11 - 1	심의결과	유보
【 의결 내용 】 ○ 아래 자료에 대하여 다음 심의시 제출하여 주시기 바랍니다. - 지하보도는 시민을 위한 공공공간임을 감안하여, 도시공간적 차원에서 공공영역에 대한 연결 운영계획을 명확히 제시하시기 바랍니다. - 지하보도에서 외부로의 피난동선과 장애인의 원활한 이동계획에 대하여 상세도면을 제시하시기 바랍니다. - 천장 루버와 벽면 돌출 디자인에 대하여 조정 및 지하보도에 대한 재료마감 상세도면을 제시하시기 바랍니다. - 환기구에 대한 새로운 디자인 대안을 제시한 점은 좋으니, ․식재범위․사면 세덤류의 식생 방법과 유지관리를 위한 방안을 검토하여 상세도면 제시, ․환기구 그릴 디자인에 대한 상세도면을 제시, ․환기구의 규모는 보행자의 시선 높이에서 고려될 수 있도록 개선방안에 대하여 검토 제시하시기 바랍니다. 끝.