문서번호	시설관리과-13285
결재일자	2016.4.28.
공개여부	대시민공개

주무관	시설관리팀장	시설관리과장			결재
이진영	이준호	04/28 유인행
협 조
	주무관		강병국

보고서(소방용수시설 보수)

담당지역내 은평소방서로부터 고장소화전 보수의뢰 건에 대하여 현장조사 후  그 결과를 아래와 같이 보고 합니다.

2016. 4. 27.

보고자 : 지방시설서기보    성 명 : 이 진 영』

□ 고장소화전 보수의뢰 및 현장조사 결과

○ 관련공문 : 은평소방서 재난관리과-2106(‘16.03.23.)호

○ 보수의뢰 현황 및 조사 결과

연번	위 치	구 분	보수의뢰	현장조사 결과	정비계획
1	진관동 140	지상식	몸통 파손	소화전 고장	소화전 교체
2	진관동 76-6	지상식	스핀들 고장	소화전 고장	소화전 교체

□ 보고자의견

○ 상기와 같이 은평소방서에서 요청한 고장소화전 보수의뢰 건에 대하여 현장조사한 결과 보수가 필요한 대상(고장소화전)에 대하여는 2015년 은평구 상수도공사 연간단가 계약업체인 승백건설(주) 이기수에게 작업지시하여 보수공사 시행완료 후 그 결과를 은평소방서에 검수의뢰 하고자 합니다.

- 공사개요 : 소화전 몸통교체 2개소

- 예산과목 : 소방용수시설관리, 소방용수시설등의 설치및관리, 소방서운영, 시설비및부대비

- 소요예산 : 소화전 교체 약 190만원 × 2개소 = 약 380만원

첨  부 : 현장조사서 1부.  끝.