유량계 및 유량감시설비 점검표

사업소 명 :

점 검 사 항	유량계 별 점검결과
❍ 유량계 유지관리계획 수립 및 점검 이행여부
❍ 유량계 이력사항 관리 - 교정검사, 보수, 교체이력 등 - 수계별 보정 값 입력상태
❍ 유량계(구역, 중블록) 공급량 (DATA) 보정 여부
❍ 중블록 별 1일 공급량 분석여부
❍ [가압장/배수지] 심야시간 최소유량 분석 여부
❍ 유량감시시스템 유지관리 상태 (통신에러, 복구지연 등)
❍ 전송 및 전원설비 - 휴대용 유량계 관리상태 - 전송설비 동작상태 (전용회선, 모뎀, 카드류 등) - 인입선 및 접지, UPS 상태 - 외함, 부착물 방지시트 상태 - 시건 장치, 안내문 표지상태
❍ 유량계실 - 유량계 센셔 상태 - 배수펌프 동작상태 - 타일시공 및 배관도색 상태 - 맨홀, 사다리 상태 - 압력계, 수도꼭지 상태
❍ ‘14년 하반기 지적사항 조치여부

점검일자:	2016. 06. .
점 검 자:	누수방지과	공업 6급	차 경 호	(인)
	누수방지과	공업 7급	장 준 원	(인)
입 회 자:		급		(인)

유량계 및 유량감시설비 점검표

정수센터 명 :

점 검 사 항	점 검 결 과
	취 수			송 수
❍ 유량계 유지관리계획 수립 및 점검 이행여부
❍ 유량계 이력사항 관리상태 - 교정검사 기록 상태 - 보수, 교체사항기록 상태 - 유량계 취·송량(DATE)보정 여부
❍ 송수량 대비 구역유량 차이량 분석 및 조치사항
❍ 유량감시시스템 유지관리 상태 (통신에러, 복구지연 등)
❍ 유량설비 관리상태 - 휴대용 유량계 관리상태 - 전송설비 동작상태 (전용회선, 모뎀, 카드류 등) - 인입선 및 접지, UPS 상태 - 외함 상태 - 시건 장치, 안내문 표지상태
❍ 유량계실 관리 - 유량계 센서 상태 - 배수펌프 동작상태 - 배관도색 상태 - 맨홀, 사다리 상태 - 압력계, 수도꼭지 상태
❍ ‘14년 하반기 지적사항 조치여부

점검일자:	2016. 06. .
점 검 자:	누수방지과	공업 6급	차 경 호	(인)
	누수방지과	공업 7급	장 준 원	(인)
입 회 자:		급		(인)