문서번호	의정담당관-5077
결재일자	2016.5.18.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	시설관리팀장	의정담당관
모형률	이문주	05/18 정광현
협 조

시의회 청내 전관방송시스템 교체계획

2016. 5

서울특별시의회

(의정담당관)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	□
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	□
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	□
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	□
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	□
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	□
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	□
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	□
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	□	□

시의회 청내 전관방송시스템 교체계획

시의회 청내 전관방송시스템이 1996년 설치된 장비로 20년 이상(내용연수:10년) 사용된  노후 아날로그 음향시스템을  성능 개선된 고품질의 디지털시스템으로 교체하여 방송 지원업무에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ		장비현황

서울시의회 음향 및 방송장비시스템 현황

설 치 장 소	규 격	수량	설치년도	제조사	비 고
본 회 의 장 조 정 실(2층)	MH2-24 (24IN/4OUT)	1 set	2009.9	SOUNDCRAFT	MAIN
	SPRIT8 (16IN/8OUT)	1 set	2002.12	SOUNDCRAFT	S U B
본관 1층	WZ 14:4:2	1 set	2003.8	ALLEN&HEALTH	이동용
대회의실 (예결특위)	SPRIT8 (24IN/4OUT)	1 set	2003.8	SOUNDCRAFT
운 영 위 원 회	SPRIT LIVE 4-2	1 set	2003.8	SOUNDCRAFT
행정자치위원회	SPRIT LIVE 4-2(12IN/4OUT)	1 set	2015.10	YAMAHA	디지털
기획경제위원회	SPRIT LIVE 4-2(12IN/4OUT)	1 set	2015.10	YAMAHA	디지털
환경수자원위원회	JAC-5000 (12IN/4OUT)	1 set	2014.6	YAMAHA	디지털
문화체육위원회	SPRIT LIVE 4-2(12IN/4OUT)	1 set	2015.10	YAMAHA	디지털
보건복지위원회	PRO SM-16 (16IN/4OUT)	1 set	2009.9	YAMAHA	디지털
도시안전건설위원회	GB4-16	1 set	2012.7	SOUNDCRAFT
도시계획위원회	PRO SM-16 (16IN/4OUT)	1 set	2009.9	YAMAHA	디지털
교 통 위 원 회	SPRIT LIVE 4-2(12IN/4OUT)	1 set	2014.6	YAMAHA	디지털
교 육 위 원 회	GB4-16	1 set	2010.6	SOUNDCRAFT
구내방송장비(본관)	전관방송	1 set	1996.9	인터엠	교체대상
구내방송장비(별관)	전관방송	1 set	2009.7	인터엠

Ⅱ		추진개요

사업개요

사 업 명 : 시의회 청내 전관방송시스템 교체설치

설치장소 : 본관 통신실(2층)

사업기간 : 2016.5.25~6.5일(10일간)

계약방법 : 조달구매

소요예산 : 28,900천원

예산과목

- 의정담당관, 의회운영 강화 및 청사시설의 안정적 관리, 청사시설 환경개선,

의회청사 시설개선, 시설비 및 부대비, 시설비(401-1)

장비내역

연번	품 목	단위	수량	비고
1	EM COMBINATION SYSTEM	EA	1
2	EM COMBINATION SYSTEM	EA	1
3	PA MANAGEMENT SOFTWARE	EA	2
4	EM ROUTER	EA	1
5	DIRECT BOX	EA	2
6	MONITOR PANEL	EA	1
7	POWER AMP	EA	5
8	AMP FAUIT DETECTOR	EA	1
9	EMERGENCY PANEL	EA	1
10	PRE AMPLIFIER	EA	1
11	PROGRAM DISTRIBUTOR	EA	1
12	CD/USB/REC PLAYER	EA	1
13	TUNER	EA	1
14	MULTI VOICE FILE	EA	1
15	REMOTE AMP	EA	1
16	REMOTE AMP KEY PAD	EA	1
17	CHIME & SIREN	EA	1
18	MICROPHONE	EA	2
19	자동방송(TTS) 송출 프로그램(2 copy)	SET	1
20	MIC STAND	EA	1
21	GOOSENECK MIC	EA	2
22	AUTO BLOWER	EA	2
23	POWER DISTRIBUTOR	EA	2
24	BATTERY CHARGER	EA	1
25	CABINET RACK	EA	2
26	MIC CABLE	EA	2
27	SPEAKER CABLE	EA	2
28	BLANK PANEL	EA	15
29	BLANK PANEL	EA	10
30	MAIN MANABEMENT CONTROL PC	EA	2
31	PC MONITOR	EA	2

배  치  도

시스템 구성도

Ⅲ		기대효과

노후 된 청내 전관방송시스템을 고품질의 음향시스템으로 교체하여

의회 의사진행 및 행정방송 등 안정적이고 효율적인 음향지원