좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2016. 05. 12(목). 14:00 ~ 17:00
신청내용	양지마을 보안등 설치공사
신청기관	강북구청 주택과
심의번호	15-2(심의)	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ○ 아래의 사항을 보완하는 것으로 조건부동의 합니다. - 빛공해가 발생하지 않도록 사전검토(보안등 전·후사광에 의한 영향) 후 설치하시고, 빛방사허용기준을 준수하시기 바랍니다. 끝.