좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2016. 05. 12(화). 14:00 ~ 17:00
신청내용	남성시장 골목형 시장 육성사업
신청기관	동작구청 일자리경제담당관
심의번호	15–11(재심의)	심의결과	원안동의
【 의결 내용 】 ○ 아래의 사항을 권장합니다. - 보안등 전기 인입선으로 인한 소방 차량 등의 통행에 지장이 없도록 검토 후 설치하시기 바랍니다. - 빛공해가 발생하지 않도록 사전검토 후 설치하시고, 빛방사허용기준을 준수하시기 바랍니다. 끝.