서울역 7017 “사람길이 열리면 경제가 살아납니다.”
	서울특별시
수신	용산구청장(치수과장)
(경유)
제목	사전설계검토 결과 알림(효창원로 157~151간 하수관로 개량)

1. 용산구 치수과-5326호(2016.04.18.)와 관련입니다.

2. 귀 구에서 요청한 ‘효창원로 157~151간 하수관로 개량 실시설계 용역’ 에 대한 사전설계검토 결과를 아래과 같이 알려드리니 사업에 반영토록 조치하여 주시기 바라며, 아울러 검토의견에 대한 반영결과를 회신하여 주시기 바랍니다.

검 토 의 견 -

가. 효창동 5-27호 앞 관로 개선

- 관로의 물흐름 간섭이 최소화 되도록 선형개선

나. 사유지 통과 구간 사각형거(효창동 5-27 ~ 5-395) 이설 검토

다. 하류측 구간 향후 사업시행

- 효창 제5구역 주택재개발사업 부담으로 시행하는 비관리청공 하수도공사와 연계 추진

붙  임 : 1. 사전설계검토 의견서(별도송부) 1부

2. 사전설계검토의견 반영결과(양식) 1부.  끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	김일구		하수관리팀장	김재승		물재생계획과장	05/24 하상문
협조자
시행	물재생계획과-6793	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15, 별관 1동 8층	/
전화		/전송		/		/	대시민공개