좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2016. 05. 24(화). 14:00 ~ 17:00
신청내용	주택가 좋은빛환경 개선사업
신청기관	광진구청 도로과
심의번호	16-2(심의)	심의결과	재심의
【 의결 내용 】 ○ 아래의 사항을 보완하여 재심의 신청하시기 바랍니다. - 동일 지역에 설치하는 보안등기구의 광원 색온도는 편차가 크지 않도록 적용하고, 주택가 야간환경을 고려해 적정 광원의 색온도를 검토해 주시기 바랍니다. - 주택가의 도로폭 등 현장 여건을 고려한 동일 경사각, 보수율 등을 적용한 조명 시뮬레이션을 하시기 바랍니다. - 빛공해가 발생하지 않도록 사전 현장 테스트를 실시하고 그 결과를 보완해 주시기 바랍니다. 끝.