좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2016. 05. 24(화). 14:00 ~ 17:00
신청내용	파르니스타워 증축공사
신청기관	강남구청 건축과
심의번호	16–5(심의)	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ○ 아래의 사항을 보완하는 것으로 조건부동의 합니다. - 보안등이 설치되는 보행로 구간의 평균조도를 도로조명에 방해가 되지 않도록 적정 조도로 하향 조정해 주시기 바랍니다. - 빛공해가 발생하지 않도록 사전검토 후 설치하시고, 빛방사허용기준을 준수하시기 바랍니다. 끝.