좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2016. 05. 24(화). 14:00 ~ 17:00
신청내용	돈의문 1구역 도시환경 정비사업
신청기관	종로구청 도시개발과
심의번호	16–7(심의)	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ○ 아래의 사항을 보완하는 것으로 조건부동의 합니다. - 옥탑부 조명 등 주요 조망지점에서 조망되는 부분은 건축적 특징을 나타낼 수 있는 수직적 조명 연출을 권장합니다. - 수목투사등 및 갈대조명은 안전과 유지관리 측면을 고려하여 검토 후 설치하시기 바랍니다. - 빛공해가 발생하지 않도록 사전검토 후 설치하시고, 빛방사허용기준을 준수하시기 바랍니다. 끝.