좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2016. 05. 24(화). 14:00 ~ 17:00
신청내용	우장산 공원등 개선공사
신청기관	강서구청 도로과
심의번호	16–10(심의)	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ○ 아래의 사항을 보완하는 것으로 조건부동의 합니다. - 공원 야간환경을 고려해 광원 색온도를 3,500 K 이하로 적용하고, 적정 등기구 용량을 검토해 주시기 바랍니다. - 빛공해가 발생하지 않도록 사전검토 후 설치하시고, 빛방사허용기준을 준수하시기 바랍니다. 끝.