좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2016. 05. 24(목). 14:00 ~ 17:00
신청내용	2016년 공원등 시설 개선사업
신청기관	구로구청 공원녹지과
심의번호	16–11(심의)	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ○ 아래의 사항을 보완하는 것으로 조건부동의 합니다. - 공원 야간환경을 고려해 광원 색온도를 3,500 K 이하로 적용해 주시기 바랍니다. - 빛공해가 발생하지 않도록 사전검토 후 설치하시고, 빛방사허용기준을 준수하시기 바랍니다. 끝.