출 장 결 과 보 고 서

결재	현장민원과장	남부수도사업소장
	최양주	05/26 전영석

	명에 의하여 관악구 관내 옥내누수진단 민원 및 급수불편 민원처리 현장을 확인하고 결과를 아래와 같이 보고 합니다.
2016. 5. 25
보 고 자 : 직 현장민원과장 성명 : 최양주

보 고 내 용
일 시	2016년 5월 25일 11:30~15:30
건 명	출장결과 보고서(현장민원과장)
내용	□ 현장점검 확인 결과 보고 - 위 치 : 관악구 남부순환로 168길 51 외 3개소 - 추진내용 : 옥내누수진단 민원 및 급수불편 민원처리 - 확인결과 및 지시사항 ▶ 옥내누수진단(남부순환로 168길 51, 164길 25) : 건물내부 누수진단결과 누수없음 ⇒ 수요가에게 진단결과 안내 철저 및 노후 옥내 배관개량 지원사업 등 홍보 지시 ▶ 급수불편 민원(남부순환로 1602, 문설로32길 48-5) : 옥내개량상담 및 25㎜ 계량기 게이트밸브 고장 복구반 이첨 ⇒ 옥내계량 상담 홍보 철저 및 복구반 출동시까지 현장 관리 철저 지시
비 고