문서번호	정수시설과-1529
결재일자	2016.5.27.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		정수시설과장	강북아리수정수센터소장
김향석		김긍채	05/27 박기석
협조
	행정관리과장		김형규

태양광 발전사업자 회의 결과보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 5.

강북아리수정수센터

(정수시설과)

태양광 발전사업자 회의 결과보고

여름철 풍수해 대비하여 태양광 발전시설 안전점검과 태양광 주변 잡초를 제거 등 태양광발전사업 관계자와 회의를 개최하고 결과를 보고드림

□ 회의개요

○ 일  시 : 2016. 5. 25(수) 14:00~15:00

○ 장  소 : 강북아리수정수센터 소회의실

○ 참석자 : 9명

- 코스콘태양광(주) 관계자 : 2명

- OCI남부태양광발전(주) 관계자 : 4명

- 강북아리수정수센터 : 3명 (정수시설과장, 김향석, 김동우)

○ 회의결과(요지)

안건 1. 태양광발전설비에 대한 안전점검 실시

- 정수시설과장

․태양광발전시설 허가조건에 연간 1회이상 정기적으로 부식 등 태양광발전설비 안전점검을 실시하고 결과를 제출하도록 되어있음

․이에 따라 태양광발전시설의 안전점검을 빠른 시일 내 실시하여 사용허가 조건에 위배되지 않도록 할 것

- 김 동 우

․가능하면 연간 2회 점검하여 제출은 1회 하도록 하되 작년에 제출하지 않았음으로 금년에는 풍수해 점검전인 6월 23일까지 제출할 것

- 태양광발전사업 관계자

․태양광발전시설 허가조건에 따라 점검을 실시하고 결과제출 하겠음

안건 2. 태양광발전설비 주변 잡초 제거 등 운영관리

- 정수시설과장

․태양광발전시설 주변에 잡초가 무성하여 견학 시민들에게 태양광과 우리센터의 좋은 이미지를 심어주기 곤란하므로 빠른 시일내 잡초를 제거하여 주시기 바람

- 김 향 석

․잡초제거는 최소한 연 4회이상 제초하여야 작업이 수월하고 또한 청결한 태양광 이미지를 유지할 수 있음

․전기사업법에 의하여 일정규모 이상의 자가용전기설비 전기안전관리자는 상주근무하도록 되어있으며, 정수센터 태양광발전시설은 상주근무 대상이므로 반드시 상주근무 하시기 바람

- 태양광발전사업 관계자

․태양광발전시설 견학 이미지에 훼손되지 않도록 잡초제거하겠음

․전기안전관리자는 반드시 상주근무 하겠음

□ 향후계획

○ 태양광발전설비 안전점검 및 결과제출 : 6월

○ 태양광발전설비 주변 잡초제거 독려 및 확인 : 6월부터

○ 태양광발전설비 전기안전관리자에 대한 출근부 비치 등. 끝.