	강동소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	자가주유취급소 자체 점검결과 보고

1. 관련근거

가. 위험물안전관리법 시행규칙 제64조(정기점검의 횟수) 및 위험물안전관리에 관한 세부기준(국민안전처 고시 제2015-1호) 제152조(일반점검)

나. 소방행정과-6524(2016.5.31.)호 「자가주유취급소 자체 점검계획 보고」

2. 위와관련 우리서에서 관리·운용중인 자가주유취급소에 대하여 위험물안전관리 관계법령 등에 의한 자체 검검결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 점검일자 : 2016. 6. 02.(목) 10:00 ~

나. 점검대상 : 본서 후정 주유취급소

다. 점검인원 : 위험물안전관리자(소방장 최길동) 외 1명(소방장 임현섭)

라. 점검방법 : 관련 규정(주유취급소 일반점검표)에 의한 점검실시

마. 점검결과 : 특이사항 없음(점검표 붙임 참조)

붙임  1. 주유취급소 일반점검표(결과) 1부.

2. 주유취급소 점검 사진 1부.  끝.

담당자	최길동		장비회계팀장	이순호		소방행정과장	06/02 代안희
협조자
시행	소방행정과-6726	(		)	접수		(		)
우	05397	강동구 성내로 39 강동소방서 소방행정과	/	http://fire.seoul.go.kr/kangdong
전화	02)473-0119	/전송	02)483-1190	/	choi2227@seoul.go.kr	/	대시민공개