소형저수조(물탱크) 청소의무화 안내

■ 소형저수조(물탱크) 란?

- 소규모 건축물이나 시설에 설치된 저수조(물탱크)

■ 소형저수조 청소의무화로 무엇이 달라지나요?

- 당초에는 소형저수조(물탱크)의 건축물 소유자 또는 관리자가 자율적으로 청소하였으나,

- 소형저수조는 의무적으로 반기1회 이상 청소 하여야 합니다.

※ 신축되었거나 1개월이상 사용이 중단된 경우 사용 전에 청소

■ 언제부터 시행하나요?

- 서울시 수도조례가 2014. 1. 9일 개정되었으며,

- 2014. 7월부터 적용되므로 2014 하반기부터 모든 저수조(물탱크)는 청소하여야 합니다.

■ 누가 청소해야 하나요?: 소형저수조의 건축물 소유자 또는 관리자

■ 청소 방법?: 관할 구청(환경과 등)에 신고된 저수조청소업체에 의뢰하거나 직접 청소

■ 청소결과 제출방법?

- 서울시 상수도사업본부 홈페이지(http://arisu.seoul.go.kr/민원서비스/저수조청소등록)에 저수조 청소결과를 등록하시거나 강동수도사업소에 청소결과를 우편발송 및 직접제출하시면 됩니다.

■ 청소를 하지 않으면 어떻게 하나요?

- 조례에 의거 급수를 정지하는 정수처분을 할 수 있습니다.

■ 소방용저수조(물탱크)도 청소하여야 하나요?

- 소방전용 저수조(물탱크)는 청소의무화 대상은 아닙니다.

- 그러나, 음용물탱크와 겸용하는 소방용저수조(물탱크)는 청소의무화 대상입니다.

■ 소형저수조(물탱크) 청소관련 규정

구 분		소형 물탱크
근거법율(수도법)		법 33조5항, 조례 40조의2
위생 관리	청소	반기 1회이상
	수질검사	×
	위생상태점검	×
관리자 교육		×
벌 칙		정수처분(조례 43조1항9호)

서울특별시 수도조례

[시행 2014.7.1.] [서울특별시조례 제5656호, 2014.1.9., 일부개정]

서울특별시 수도조례

법제처	- / -	국가법령정보센터

서울특별시 (급수계획과) 02-3146-1415

제40조의2(소형건축물의 청소등 위생조치) 「수도법」 제33조제5항 단서에 따라 같은 법 시행령 제50조에 해당되지 않는 건축물이나 시설에 저수조를 거쳐서 수돗물을 공급하는 경우 해당 건축물이나 시설의 소유자 또는 관리자는 반기 1회 이상 저수조를 청소하여야 하며, 신축되었거나 1개월 이상 사용이 중단된 경우 사용 전 청소를 하여야 한다.

［본조신설 2014.1.9.］

▷ 개정이유

소형저수조(물탱크)는 청소등 위생상 필요조치가 의무화 되지 않고 건물 소유주가 자율적으로 관리함에 따라 위생조치 소홀에 따른 수질저하 우려가 있어, 대형저수조에 준해 위생관리 하도록 조례를 개정하여 수질관리에 만전을 기하도록 함.