	서대문소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	자체점검결과 미비사항 조치명령대상 현지확인 계획[공화당***등 18개소]

1. 관련문서

○ 예방과–7387(2016.05.27.)호『자체점검결과 미비사항 조치명령서*********』

○ 예방과–7388(2016.05.27.)호『자체점검결과 미비사항 조치명령서*******』

○ 예방과–7400(2016.05.27.)호『자체점검결과 미비사항 조치명령서********』

○ 예방과–7407(2016.05.27.)호『자체점검결과 미비사항 조치명령서******』

○ 예방과–7408(2016.05.27.)호『자체점검결과 미비사항 조치명령서********』

○ 예방과–7409(2016.05.27.)호『자체점검결과 미비사항 조치명령서******』

○ 예방과–7410(2016.05.27.)호『자체점검결과 미비사항 조치명령서*******』

○ 예방과–7676(2016.06.02.)호『자체점검결과 미비사항 조치명령서*********』

○ 예방과–7677(2016.06.02.)호『자체점검결과 미비사항 조치명령서*******』

○ 예방과–7679(2016.06.02.)호『자체점검결과 미비사항 조치명령서*********

○ 예방과–7680(2016.06.02.)호『자체점검결과 미비사항 조치명령서*********]』

○ 예방과–7800(2016.06.07)호『자체점검결과 미비사항 조치명령서*******』

○ 예방과–7801(2016.06.07.)호『자체점검결과 미비사항 조치명령서*********』

○ 예방과–7902(2016.06.08.)호『자체점검결과 미비사항 조치명령서*********』

○ 예방과–7903(2016.06.08.)호『자체점검결과 미비사항 조치명령서**********』

○ 예방과–7904(2016.06.08.)호『자체점검결과 미비사항 조치명령서******』

○ 예방과–8057(2016.06.13.)호『자체점검결과 미비사항 조치명령서******』

○ 예방과–8058(2016.06.13.)호『자체점검결과 미비사항 조치명령서**********』

2. 위와 관련 2016년 자체점검 결과에 따른 소방시설 시정보완 조치명령 이행여부 확인점검을 다음과 같이 실시하고자 합니다.

가. 확인대상 : ****** 등 18개소 (붙임참조)

나. 확인일 : 2016.06.16.~07.05.

다. 확인자 : 특별조사요원 2개조 4명

라. 안전책임자 : 각 조 선임조장

마. 점검결과 조치 : 불이행시 소방관계법령에 따라 처리

바. 행정사항 : 확인일 및 확인자 변경시 출장명령부 보고로 갈음 처리

붙임  1. 시정보완 조치명령 확인점검확인서 1부.

2. 조치명령 이행여부 확인점검대상 1부.  끝.

담당자	안정민		검사지도팀장	신연화		예방과장	전결 06/15 代설영길
협조자
시행	예방과-8177	(		)	접수		(		)
우	03720	서울특별시 서대문구 연희로 182	/
전화	02-3144-1196	/전송	02-3141-9819	/	ajm0507@seoul.go.kr	/	부분공개(5)