문서번호	행정운영과-6944
결재일자	2016.6.16.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		행정운영과장	경영관리부장
최영조		代서기환	06/16 정진일
협조

<2016년>

우기 대비 청사 안전점검 결과 보고

2015. 6.

상수도사업본부

(행정운영과)

<2016년>

우기 대비 청사 안전점검 결과 보고

2016년 여름철 풍수해를 대비하여 본부 청사시설물에 대하여 자체 안전점검 실시결과를 보고합니다.

□ 추진근거

○ 2016년 우기대비 재난취약시설 안전점검 추진계획

(시설안전과-7035, ’16.5.12)

□ 점검개요

○ 점검대상 : 청사 및 부속시설물

○ 점검기간 : 2016.6.14. ~ 6.15(2일간)

○ 점검분야 : 건축물, 토목시설, 기계, 전기, 소방, 가스설비 등

○ 점검방법 : 자체인력 활용(사무실, 기계실, 전기실 직원 등)

※ 분야별 점검조 : 4조 (9명)

점 검 분 야	점 검 자	비고
토목, 건축분야	최영조, 강동규, 윤호현
기계분야	박정선, 장정환
전기, 소방분야	나동안, 유덕희	전기안전관리자
도시가스 분야	이인호, 이학선	가스안전관리자

□ 점검결과 및 조치

○ 각 분야별 점검결과 : 특이사항 없음

○ 조치내용

본관 옥상 빗물 배수구 이물질 제거 10개소

별관 하늘정원 빗물 배수로 이물질 제거 23m

건물 주변 빗물 배수로 이물질 제거 11개소

지하 집수정 배수펌프 후드밸브 교체

다목적실 샤워장 누수부위 실리콘 마감 조치

붙임 : 2016년 우기 대비 점검 사진 1부. 끝.