문서번호	시설관리과-18307
결재일자	2016.6.20.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
주무관	주무관	시설관리과장
유형근	유명수	06/20 이승철

길음2재정비 촉진구역내 상수도 맞이음  연결공사 협의 보고

2016. 06.

중부수도사업소

(시설관리과)

상수도 시설물 이설협의 보고

길음2재정비촉진사업조합에서 시행하는 “길음2재정비촉진구역내 상수도 맞이음 연결공사” 협의가 접수되어 현장조사하고 아래와 같이 보고합니다.

Ⅰ   현   황

○ 관련근거 : 대건 공무 제16-36호(2016.06.20.)

○ 사 업 명 : 길음2재정비촉진구역 상수도 맞이음 연결공사

○ 이설위치 : 성북구 길음동 485번지 일대

○ 시 행 자 : 주식회사 대건건설

○ 협의내용 : 상수도관 맞이음 D=250mm*4, ,D=150mm*2 개소

Ⅱ   보고내용

○ 주식회사 대건건설에서 시행하는 길음2재정비 촉진구역내 상수도 맞이음 연결공사 협의 요청한 사항임.

○ 상수도공사 규모

- 상수도관 맞이음 D=250mm*4, ,D=150mm*2 개소

○ 위치도

Ⅲ 검토내용

○ 상기와 같은 사항으로 상수도관 맞이음 연결공사 협의 요청 사항에 대하여  원인자인 길음2재정비 촉진사업조합 및 대건건설에 붙임과 같이 이설승인조건을 부여 자체 이설토록하고

○ 공사 착공전 상수도관 이설에 따른 원인자부담금(감독 및 출동경비 등)을 선납하고 단수시 단수계획을 우리사업소와 협의 후 공사가능함을 통보코자 합니다.

붙 임 : 1) 이설승인조건 및 원인자부담금 1부.  끝.