문서번호	물재생시설과-8849
결재일자	2016.6.22.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		물재생운영팀장	물재생시설과장
강청금		정훈모	06/22 이철해
협조
	주무관		박만헌

물재생센터 야간 근무실태 점검결과

2016. 6

물순환안전국

(물재생시설과)

물재생센터 야간 근무실태 점검결과 보고

취약시간대(야간) 물재생센터 근무실태를 점검하고 미비사항에 대하여 조치지시하여 근무실태를 개선하고자함.

□ 추진근거

○ 물순환안전국장 지시사항(’16.6.7.)

- 남양주, 구의역 사고 이후 안전사고 예방조치 강화 및 직원들의 의식강화를 위해 불시 야간점검 실시

□ 점검개요

○ 점검일시 : ’16. 6. 16.(목) 19:00~23:00

○ 점검대상 : 물재생센터(중랑, 난지, 탄천, 서남)

○ 점검방법 : 물재생시설과장 총괄 현장점검

- 점검반 편성

구분	중랑	난지	탄천	서남
조장	물재생시설팀장	물재생운영팀장	물재생기전팀장	위탁관리팀장
조원	박만헌, 강청금, 이은석	강진호, 김종옥, 김창수	조귀현, 신중선, 주윤명	신귀식, 이창하, 김명훈

○ 점검내용

- 근무실태 점검(근무자 이석, 순찰 실시 여부 등)

- 비상상황 전달체계 점검(현장 근무자 포함)

- 안전관리 강화, 시설물 잠금상태 점검 등

- 외부 진출입자 관리 및 경계강화 조치 이행실태

□ 점검결과

	< 총 평 >
<지적사항> 야간 근무실태 ‣ 중랑, 난지, 탄천, 서남센터 직원 모두 정위치 근무 중이었으며, 전반적으로 근무실태는 양호 ‣ 다만, 중랑센터의 경우 야간 출입자에 대한 정문 통제가 미흡하였으며, 난지·탄천센터의 경우 자체방호계획 미수립 비상연락망 정비 등 ‣ 중앙조정(제어)실에 비치된 비상연락망은 현행화되어있으나, 현장사무실의 비상연락망 및 유관기관 연락처의 현행화는 미흡 ⇒ 비상상황 발생 시 신속히 확인할 수 있도록 상황판에 게시 필요 ‣ 중랑, 난지센터 지난해 위기대응매뉴얼 비치(2014, 2015년도) <개선사항> ‣ 정문, 중앙(제어)실, 현장사무실 등 근무장소별 근무수칙 게시 필요 - 야간 및 휴일은 현장 교대근무 방식이므로 근무요령 숙지를 위함 ‣ 중앙(제어)실의 총괄 근무체계 관리 필요(직영센터는 분뇨, 건조시설 등 위탁시설 포함) - 근무인원 및 순찰 실시여부 확인 등 ‣ 1인 근무체계 지양(현장 근무 시 최소 2인 이상 배치) ‣ 난지센터 정문 출입자 관리를 위한 CCTV 설치 필요 - 주간 3명, 야간 2명 근무 중이나 체계적인 관리를 위해 설치

○ 주요 지적 및 조치사항

➀ 중랑 - 제어실 및 현장사무실 근무수칙 미 게시

- 정문 출입자 통제 미흡(야간 출입자 기록 누락)

- 위기대응매뉴얼 현행화 미흡(2014년도, 2015년도 버전 비치)

➁ 난지  - 자체 방호계획 미수립(2014년 이후)

- 위기대응매뉴얼 현장 미비치(2014년도 버전 비치)

➂ 탄천  - 자체 방호계획 미수립

- 비상연락망 현행화 미흡

➃ 서남  - 유관기관 전화번호 등 상황판 미게시

□ 조치계획

○ 지적 및 개선사항 조치 결과 제출(2016년 7월 1일 한)

- 지적사항에 대해 각 센터별 재발방지 방안 마련

- 비상연락망 현행화 후 상황판 게시

- 위기대응매뉴얼 현행화 후 물재생시설과 제출

- 센터 여건을 반영하여 점검결과 개선사항 이행

□ 향후계획

○ ’16. 6. 23. : 지적 및 개선사항 조치지시

○ ’16. 7.  1. : 개선지시 조치결과 보고(센터→시)

붙 임 : 점검표 4부.  끝.