붙임1	「세실극장」대피훈련 시나리오(안)

❍ 시나리오(안)

시 간	훈련 상황	훈련 내용
관계자 ‧ 관객 대상 소방안전교육
15:35 ~ 15:55 (20분)	공연장 관계자 ‧ 관객 대상 소방안전교육	‧ 공연장 비상상황 유형 및 유형별 대응요령 ‧ 사회자 관객 대상 피난안내 및 대피요령 ‧ 소규모 공연장 소방안전상 문제점 및 현실태 ‧ 소방시설, 피난‧방화시설 유지관리 및 사용법 ‧ 피난계획 작성 및 정기적 가상 소방훈련 중요성
공연 시작
15:55 ~ 16:05 (10분)	관객 대상 피난 안내 : 공연 사회자	사회자가 관객 대상으로 비상시 행동요령 안내 (대피요령, 비상구 ‧ 소화기 위치, 관객 현황, 집결장소 등) ※ 배우가 직접 피난 시범
	공연 진행	파이어맨 공연 진행
정전 발생으로 공연 중단
16:05 ~ 16:08 (3분)	관객 대상 상황 설명 후 정전 원인 확인	관객 대상으로 정전 상황에 대한 안내 및 정전 발생 요인 확인
		‧ 멘트 : 관객 여러분, 지금 무대에서 원인을 알 수 없는 정전이 발생하여 무대 진행요원들이 확인하고 있습니다.
	비상구 인근 화재 발생	비상구 인근에서 원인 미상의 화재 발생 확인 ※ 포그머신 작동시켜 연기가 객석으로 흘러들어가게 하여 화재상황 연출
16:08 ~ 16:15 (7분)	화재 상황 전파	분장실 내에서 연기가 나는 것을 확인하고 “불이야~”라고 소리쳐 알림
	비상벨 작동	화재 상황을 알리기 위해 비상벨을 누름
	119 신고	화재 상황을 119에 신고 ※ 주소, 상황, 관객 수 등을 상세히 설명
	정전 상황에 대비한 비상용품 준비 후 비상시 임무별 위치	정전 상황에서의 관객 대피 유도를 위한 손전등 등 비상용품 준비 후 비상대응계획에 근거한 개인 임무별 각자 위치
	관객 대상 화재 상황 및 대피 안내 ‧ 유도 ※ 그룹별 대피 유도	관객 대상으로 화재 상황 설명하고, 안전한 대피를 위한 피난 안내 및 대피 유도 실시 ※ 비상구 부근 화재 발생으로 사용 불가 안내
		‧ 멘트 : 관객 여러분께 안내 말씀드립니다. 갑작스런 화재 발생으로 인해 공연 진행이 불가능하게 되었음을 알려드립니다. 관객 여러분은 무대부 부근 비상구 사용이 화재로 사용이 어려우니, 안내원의 유도에 따라 침착하게 뒷쪽 출구를 이용해 건물 밖으로 대피하여 주시기 바랍니다.
	손전등, 객석유도등을 활용한 관객 대피 유도	손전등, 바닥에 설치된 객석유도등을 활용해 비상구로 대피할 수 있도록 유도
	소화기 활용 진압 시도	근처에 있는 소화기를 활용해 화재 진압 시도
	옥내소화전 활용 진압 시도	화재가 확산됨으로써 소화기로의 진화가 불가능하여 옥내소화전으로 진화작업을 벌임
16:15 ~ 16:25 (10분)	건물 외부 집결장소 집합	대피 후 안전한 건물 외부에 집결토록 유도 ※ 외부 집결장소 사전 지정
	관객 인원 확인	관객 인원 변동 여부 확인
훈련 종료
16:25 ~ 16:30 (5분)	강평	훈련 전반적인 사항에 대한 평가