	서초소방서
수신	강남수도사업소장(시설관리과장)
(경유)
제목	(긴급)고장 소방용수시설 보수 의뢰 및 이설요청(서초소방서)

1. 평소 소방행정 업무에 협조하여 주신 귀 사업소의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 우리 서초소방서에서 관리하고 있는 소방용수시설에 대하여 고장소화전이 발생되어 긴급보수 및 이설 의뢰 하오니, 조속한 시일내에 조치하여 주시기 바랍니다

◎ 긴급보수 소화전	◎ 이설요청 소화전
○ 용수번호 : 공소 30069호 ○ 위 치 : 서초구 태봉로 117 (태봉주유소 옆) ○ 고장내역 : 출수불능(현재 사용불가) ○ 내 용 : 주유소 옆 소화전으로서 긴급보수 요청	○ 용수번호 : 공소 6056호 ○ 위 치 : 서초구 동광로32길 7(방배중학교 옆) ○ 내 용 : 응답소 민원접수 및 다수민원
◎ 현위치 및 요청사항

3. 요청사항

○ 공소 30069호는 화재에 취약한 주유소 최 근접 소화전으로서 화재진압활동에 필수적인 시설이므로 긴급하게 보수를 요청하오며,

○ 공소 6056호는 다수의 학생들이 통학하는 보도 중앙에 위치하여 보행자의 통행에 지장을 주며 또한 서울특별시 응답소 및 다수의 민원이 발생되어 긴급하게 이설을 요청하오며,

○ 보수 및 이설 완료 후 그에 대한 결과를 우리 서초소방서로 반드시 알려주시기 바랍니다.  끝.

	서초소방서장
★담당자	여승돈		대응총괄팀장	한희수		재난관리과장	06/23 이성로
협조자
시행	재난관리과-4393	(		)	접수		(		)
우	06550	서울특별시 서초구 사평대로 67 서초소방서 3층 재난관리과	/
전화	02-532-4215	/전송	02-592-9090	/		/	대시민공개