문서번호	급수운영과-13431
결재일자	2016.6.23.
공개여부	부분공개(6)

주무관	급수설비팀장	급수운영과장			결재
정호정	김상웅	06/23 代김상웅
협 조
	주무관		신정우

보 고 서(용산소방서 소화전 신설의뢰)

상수도 시설물 소화전 신설 의뢰건에 대하여 현장조사 후 결과를 아래와 같이 보고 합니다.

2016. 06. 23 .

보고자 : 직 지방시설주사보  성 명  정 호 정

중부수도사업소장 귀하

□ 고장소화전 보수의뢰 현황

○ 관련공문 : 재난관리과-1246(2016.2.23.)

○ 소화전 신설 작업지시

연번	위 치	구 분	작업지시	비고
1	*********	지상식	D=100mm 소화전	신설
2	**********	지상식	D=100mm 소화전	신설
3	*******	지상식	D=100mm 소화전	신설

□ 조치의견

○ 소방용수시설이 지역 소방안전상 중요한 시설물임을 감안하여 신속한 신설이 필요

하다고 사료되는 사항이므로 용산구청과 도로굴착 협의 완료 후 용산구 상수도공사

계약업체인 ***********에게 작업지시하여 시행코자 합니다.

- 공사개요 : 지상식 소화전 3개소 소화전신설

- 예산과목 : 소방용수시설관리,소방용수시설등의 설치및관리,소방용수시설신설

- 소요예산 : 약 7,000천원

붙 임 : 위치도 1부. 끝.