서울역 7017 “사람길이 열리면 경제가 살아납니다.”
	서울특별시
수신	수신자참조
(경유)
제목	여름철 물놀이형 수경시설 관리기준 이행 철저

1. 여름철을 맞아 물놀이형 수경시설 이용자가 급증될 것으로 예상되는 바, 여름철 물놀이형 수경시설 관리기준을 철저히 준수하시기 바랍니다.

가. 여름철 물놀이형 수경시설 관리기준

관 리 분 야	시 기 별		비 고
	봄,가을철 (5, 6, 9월)	여름철 (7~8월)
기기점검 및 주변청소	수시	수시
설비 등 안전점검	월1회	월1회
저수조 용수 교체	주1회	주3회	매주 화, 목, 토 또는 월, 수, 금 실시
소독 등 위생상태 점검	주1회	주3회
정기 수질검사	주1회	주2회

2. 또한 여름철 물놀이형 수경시설 이용자 편의를 위해 수경시설 주변에 탈의실 및 그늘막(의자)을 설치하여 9월까지 운영하여 주시기 바랍니다.

가. 설치기간 : 2016.07.11. ~ 09.09.(날씨에 따라 탄력운영)

나. 설치시설 : 탈의실, 그늘막, 의자

다. 설치장소 : 물놀이형 수경시설(바닥분수 등) 주변

라. 행정사항

- 대형공원 등 이용이 많은 물놀이 장소는  필수 설치(※구별 1개소 이상)

- 탈의실 및 그늘막 설치 후 설치사진 및 이용사진 제출(2016.7.29.일한)

붙임문서 1. 2016년 물놀이형 수경시설 관리계획 1부

2. 탈의실, 그늘막 설치사례 1부

3. 물놀이형 수경시설 관련 시장님 말씀 1부.  끝.

	서 울 특 별 시 장
수신자	역사도심재생과장,서울특별시한강사업본부장(기반시설과장),서울대공원장(시설과장),동부공원녹지사업소장(공원운영과장),중부공원녹지사업소장(시설과장),서부공원녹지사업소장(시설과장),자치구(공원녹지과,푸른도시과)
주무관	이진범		조경관리팀장	조윤래		조경과장	07/04 이원영
협조자
시행	조경과-9524	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 무교로 21 더익스체인지서울빌딩 9층 조경과(무교동)	/
전화	02-2133-2124	/전송	02-2133-1082	/	polaris472@seoul.go.kr	/	대시민공개