문서번호	시설보수과-2553
결재일자	2016.7.6.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	성동도로사업소장
임승민		박춘배	07/06 이종엽
협 조
	주무관			김형섭
	주무관			이경수
	주무관			최태석

2016년 상반기 도로시설물

정기 안전점검 결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 07.

성동도로사업소

( 시 설 보 수 과 )

2016년 상반기 도로시설물 정기 안전점검 결과 보고(종합)

우리 사업소 관리 도로시설물에 대하여 □시설물의 안전관리에 관한 특별법□에

의거 시행한 2016년 상반기 도로시설물 정기 안전점검 실시 결과와 지적사항에 대한 조치결과 및 향후 조치계획을 보고 드림

Ⅰ

관 련 근 거

안전점검 법적근거

- 시설물의 안전관리에 관한 특별법 제6조(안전점검의 실시)

- 서울특별시 도로 등 주요시설물 관리에 관한 조례 제12조(안전점검의 실시)

정기 안전점검 시행 계획

- 시설보수과-839[2016.02.29] : □2016년 상반기 도로시설물 정기점검 시행 계획□

Ⅱ

시설물 현황

계	일반교량	고가차도	입체교차	언더패스	터널	지하차도	하천복개
49개소	23	8	-	-	3	12	3

※ 마장교(가칭)는 제2마장교에 포함하여 점검 기행(50개소 ⟹ 49개소)

Ⅲ

정기점검 기간

점검 기준 : 안전점검 실시시기(시특법 시행령 제6조 제1항 [별표1의2])

- 상반기 정기 점검 기간 : 2016년 3월 2일 ~ 06월 30일

점검 방법 : 시설물 담당자 2인 1조 점검 시행

(필요시 외부전문가 합동점검 시행)

Ⅳ

정기점검 결과

담당자별 정기점검 현황

연번	점 검 담당자	시설물 수	지적건수	지 적 사 항				비고
				계	조치완료	조치중	향후조치
계		49	117	117	115	1	1
1	김형섭	11	22	22	22	-	-
2	이경수	13	23	23	23	-	-
3	최태석	13	33	33	32	-	1
4	임승민	12	39	39	38	1	-

미조치 현황(조치중 1건, 향후조치 1건)

연번	시 설 명	지 적 사 항	조 치 계 획	비고
1	동 일 로 지하차도	표면보수재 들뜸, 박락 등	2016년 일상유지에서 조치 (예산 고려하여 시행)	조치중
2	면 목 천 복개구조물	아스팔트 포장 거북 등 균열 및 바닥판 상면 열화	2017년 단일사업으로 추진 (2017년 예산 요청)	향후조치

Ⅴ

조 치 의 견

구조적인 손상은 발견되지 않았음

상기 미조치 사항(조치중 1건, 향후조치 1건)은 2016년 일상유지 보수

공사를 활용하여 조치 및 2017년 예산반영하여 조치 예정

점검결과 도로관리시스템 및 FMS 등 입력 철저

붙임 : 1. 2016년 상반기 도로시설물 정기 안전점검 결과(집계) 1부.

2. 시설물 담당별 안전점검 결과보고서 각 1부.

3. 2016년 상반기 도로시설물 정기 안전점검 계획 1부.  끝.