정전작업 변경안내

무정전전원장치 교체에 따른 병원 전체(발달센터 포함) 정전작업을 아래와 같이 변경 시행하오니, 업무에 참고하시기 바랍니다.

<2차 정전작업> 변경전

가. 일    시 :  7. 16.(토) 16:00~17:00(1시간)

(OCS사용불가  15:00~19:00)

나. 작업내용 : 전원선 연결 및 장비 시운전

<2차 정전작업> 변경후

가. 일    시 :  7. 17.(일) 10:00~11:00(1시간)

(OCS사용불가  09:00~12:00)

나. 작업내용 : 전원선 연결 및 장비 시운전

※ 병원내 일부 정전작업으로 전등, 승강기 등 시설전기는 중단되지 않음

※ 기타 안내사항

1. 정전작업 시작 전(금요일 퇴근시 ~ 일요일 오전), 모든 장비, 전원기구를 끄셔야 합니다.

※ 전력공급 시 장비 이상이 발생할 수 있음

2. 전원중단을 할 수 없는 중요장비는 무중단 전원으로 변경해야하니 빠짐없이 원무과로 통보하시기

바랍니다. (2016. 7. 12. 오전까지 chaos92@seoul.go.kr로 통보)

3. 전등, 승강기 등 병원 내 기본 시설전기는 중단이 없습니다.

4. 정전시간 동안 근무자 지문인식은 불가능 합니다

5. 작업시간 동안 대표전화(300-8114)를 제외한 모든 전화는 사용할 수 없습니다.

※ 17일 근무자대상 비상연락망은 별도 송부 예정

6. 주말에 내원한 환자(1년간) 대상으로 사전 안내문자 통보 예정입니다.

7. OCS 사용불가로 진료시간이 지연될 수 있습니다.