	은평소방서
수신자	소방행정과장
(경유)
제 목	녹번119안전센터 청사 시설물 보수 검토 요청 보고

1.  소방행정과-481(2016.01.13.)『2016년 회계연도 세출예산 재배정 계획 알림』과 관련입니다.

2. 우리 센터 청사 누수 등 청사 수리에 대한 검토를 다음과 같이 요청합니다.

가. 현 실태

1) 1층 출입문 이격 소음 ……… 1개소

2) 1층 매장(36.5), 2층 건물 내부 누수 ……… 2개소

3) 2층 화장실 변기 누수 ……… 3개소

4) 2층 여자화장실 천장 누수, 변기 마감 탈락 ……… 2개소

5) 4층 옥상 출입문 탈락 ……… 1개소

6) 4층 옥상 물빠짐 불량 ……… 1개소

나. 검토 요청사항 : 보수 검토 요청

- 세부사항 붙임 참조

붙임 : 녹번119안전센터 청사 시설물 보수 요청 관련 실태조사서 1부.  끝.

	녹번119안전센터장
담당자	표지신		3팀장	여문수		119안전센터장	07/11 최현규
협조자
시행	녹번119안전센터-3899	(		)	접수		(		)
우	03823	서울시 은평구 은평로 245 녹번119안전센터	/
전화	02)387-0119	/전송	02)382-0667	/	leverage70@seoul.go.kr	/	대시민공개