■ 화재예방, 소방시설 설치ㆍ유지 및 안전관리에 관한 법률 시행규칙[별지 제2호서식] <개정 2014.11.19.>

자체점검 조치명령서

수령인

성명: 내발산동 공공기숙사 김영보 소방안전관리자 귀하

(소유자, 관리자, 점유자, 소방안전관리자)

주민등록번호:

******-*******

주소: 서울시 강서구 수명로1길 131(내발산동)

조치명령

대상

대상: 내발산동 공공기숙사

위치: 서울시 강서구 수명로1길 131(내발산동)

소유자 ㆍ 관리자 ㆍ 점유자 ㆍ 소방안전관리자

조치명령

구분

사유

[화재예방,소방시설 설치‧유지 및 안전관리에 관한 법률 시행규칙]제19조

관련 자체점검 결과보고서 불량내역에 대한 조치명령

내용 및 방법

법적근거

소방시설	점 검 결 과	대 책	관련법규
경보설비	지하1층 헬스장 앞 경종선로 불량	보수요함	NFSC 201

기한

2016년  8월  4일까지 보완조치 완료

「화재예방,소방시설 설치ㆍ유지 및 안전관리에 관한 법률」 제9조, 제10조 등에 따라

위와 같이 조치를 명합니다.

2016년 7월 15일

강 서 소 방 서 장

210㎜×297㎜[일반용지 60g/㎡(재활용품)]