문서번호	도시철도설비부-7894
결재일자	2016.7.20.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		설비공사과장	도시철도설비부장
조중엽		황영일	07/20 정찬웅
협 조
	주무관			이재구

『서울지하철 9호선 3단계 921공구』

기계분야 검측업무지침서 검토 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 7.

도시철도설비부

(설비공사과)

『서울지하철 9호선 3단계 921공구』

기계분야 검측업무지침서 검토 보고

서울지하철 9호선 3단계 전면책임감리용역 921공구 책임감리원으로부터 현장 시공품질 및 안전관리에 만전을 기하기 위한 검측업무지침서 승인

요청이 있어 검토한 결과를 보고드림.

※유신감(921) 16-280호

사업 개요

용 역 명 : 서울지하철9호선 3단계 921공구 건설공사 전면책임감리용역

계약기간 : 2009.11.18.~2016.12.31.(‘18.12.까지 연장예정)

계약금액 : 5,728백만원(특별회계 5,613백만원, 일반회계 115백만원)

감리현황

분야별	계	토 목	건 축	기 계	전 기	소 방
업체명		유신	태원종합기술단		유신	한국소방ENG
분담율(%)	100	64.7	12.2	13.28	8.33	1.49
감리원수 (감리사 기준)	500	329	62	67	42	1식(77백만원)

공사추진 현황

공정율 (계획/실적)	터널	정거장(2개소)
64.00/61.20	- NATM터널 구조물 완료 - 쉴드터널 굴착완료 및 인버트 및 횡갱(2개소) 구조물 시공중 - 본선환기구(935S1E1) 바닥 기초 구조물 공사중 - 본선환기구(935S2E2) 지하3층 구조물 완료 지하2층 구조물 진행중	- 935정거장 본체구조물 완료 - 935정거장 출입구(4개소) 토공 굴착 및 복공판 설치중 - 936정거장 본체구조물 83% 진행중 - 정거장 환기덕트 구조물 공사중

검측업무지침서 승인 검토

승인근거 : 건설공사 사업관리방식 검토기준 및 업무수행지침 제56조

-(국토교통부고시 제2015-473호)

검측업무지침서 내용

구분	내용	비고
세부분류 공종명	장비설치공사(송풍기설치 외 공종), DUCT설치공사, 배관설치공사, 위생기구설치공사, 자동제어공사, 보온공사, PSD설치공사, 집수정공사, 본선환기실공사, T.A.B공사 및 기타 필요공종
검측절차
검측시기 및 빈도	작업중, 후속공종 착수 전
검측 체크리스트	“검측체크리스트” 붙임 참조

검토자 조치계획

검측업무지침서 승인

- 기계분야 검측업무지침서를 승인하여 현장시공 품질 및 안전관리에

만전을 기하도록 함

붙임 : 1. 검측업무지침서 승인 요청 공문 1부.

2. 검측업무지침서 및 검측체크리스트 각2부.  끝.