함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	뚝도아리수정수센터
수신자	내부결재
(경유)
제 목	상수도 누수 긴급 수리작업 시행(바닥분수대 퇴수밸브 고장 수리)-아리수나라

우리 아리수나라 홍보관, 물놀이 공간 야외 바닥분수(대) 퇴수밸브 고장으로 누수가 발생하여 전문업체로 하여금 긴급 복구(수리)작업을 시행하고자 함.

가. 건    명 : 야외 바닥분수 퇴수밸브 고장 긴급수리 작업

나. 작업일시 : 2016. 7. 25.(월)~7.26.(화)

다. 작업내용 :

누수 원인이 된 분수대 드레인밸브 주변의 블럭을 걷어내고 심도가 깊은 퇴수 밸브가 드러날때까지 콘크리트 바닥 깨고 터파기, 퇴수밸브 육각 볼트의 느슨한 조임을 단단히 조임 조치후, 흙 되메우기 작업, 바닥 다지기, 터파기로 콘크리트 깨어낸 부분 새로 몰탈작업, 몰탈 건조후 보도블럭 재단 재시공, 원상복구 등 마무리 작업

라. 업    체 : 다모아 대표 권명현, ☎02-466-7549

마. 지출금액 : 금1,188,000원(금일백일십팔만팔천원)- 붙임 견적내용 참고

************************법인카드결제(우리은행 1005-902-455477 수도박물관)

사. 예산과목 : 상수도사업비용,영업비용,일반관리비(기본경비),수선유지교체비,

시설장비유지비

붙 임 : 1). 산출기초조사서 1부

2). 업체견적서     2부

3). 참고 현장사진  1부.  끝.

★주무관	차현기		수도박물관장	07/25 代김기상
협조자	주무관	최희정
시행	수도박물관-2215	(		)	접수		(		)
우	04770	서울특별시 성동구 왕십리로 27 뚝도정수센터 수도박물관	/
전화	3146-5943	/전송	3146-5949	/	chg030806@seoul.go.kr	/	대시민공개