출 장 결 과 보 고 서

결재	주무관	급수운영과장
	왕해용	02/18 이경로

	명에 의하여 옥외누수 탐지업무 처리와 관련 관내 현장 출장하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
보 고 자 : 시설관리7급 왕 해 용

보 고 내 용
일 시	2014. 2. 18. 09:30 ~ 16:30
건 명	출장결과보고서(2/18)
내용	ㅇ 옥외 누수탐지 시행 - 위 치 : 양재동372-4번지일대 - 조사내용 : 양재동372-4번지 L-로드 음청식 탐사 - 결 과 : 양재동372-4번지일대 누수이상없음
비 고