문서번호	시설과-882
결재일자	2014.2.18.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		시설과장
정삼모		02/18 공헌구
협 조
	주무관		代김태극
	주무관		이상국
	주무관		이춘한

시설안전분과 회의결과 보고(6차)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 2.

서울대공원

(시 설 과)

시설안전분과 회의결과 보고(6차)

서울대공원 혁신위원회 시설∙안전분과위원회 회의결과를 아래와 같이 보고 드림

Ⅰ. 회의개요

○ 일    시 : `14.2.17(월) 17:00~18:30

○ 회의장소 : 서울대공원 관리부 회의실(관리부장실)

○ 참석위원 : 배민호(분과위원장), 허영준, 이채규

○ 참  석 자 : 관리부장, 시설과장, 기반시설안전추진반장, 운영과장, 이춘한, 이상국, 한상길, 정삼모

○ 회의안건

- 서울대공원 안전 개선대책(안) 논의

- 법정외시설 안전점검 대상시설 선정

Ⅱ. 회의내용

배민호

(분과위원장)

○「서울대공원 안전개선대책」시설안전분야 문제점과 관련하여 대공원의 재조성계획 무산 등으로 인한 시설보수 지연 등의 문제점이 구체적으로 명기되어야 함

○ 서울랜드 기반시설이 개원된 지 25년이 경과되어 시설 노후가 심각하고 건축물 기부채납이 87%가 된 상태에서 사용자의 시설투자 기피로 안전 사각지대가 발생될 우려가 있는 실정임

○ 시설개선과 관련하여 서울랜드와 협약서 재정립 모색이 필요하며, 그동안의 유원시설 점검결과, 기반시설 개보수시 소요예산을 파악할 필요가 있음

허영준

○「서울대공원 안전개선대책」과 관련하여 노후시설 개선방안이 구체적으로 명시되어야 함

○ 대공원 전체 시설물 정밀점검시 건축, 토목뿐만 아니라 배관 등의 설비도 포함해서 정기점검 시행 필요

이채규

○ 법정시설 이외의 노후된 건축물은 정기점검 수준으로 전수조사를 시행하여 정확한 시설물 상태와 소요예산을 파악해야 됨

간사

(시설과장)

○ 법정시설 이외의 시설물 점검계획은 시행 여부 및 대상 등 그 중요성을 감안하여 검토하겠음

운영과장

○ 서울랜드 1~2차 건축물 기준으로 87%가 기부채납이 완료된 상태로 `14.7.10일자 유상 사용기간이 완료되는 시점임

○ 3~10차까지 기부채납을 받지 않는 실정으로 3차 `13.6월, 4차 `17.5월, 5~10차 `04.7월까지 사용허가 기간이 마무리되는 시점임

○ 기부채납을 받지 않은 건축물, 놀이기구는 허가 완료시점시 철거 또는 매수 해야하는 문제가 있음

○ 서울랜드는 놀이시설 등 정기점검을 실시하고 있어 안전에 이상이 없는 것으로 판단되나, 기반시설은 노후되어 시설개선이 필요한 사항으로 市에서 부담할 필요성이 있는 것으로 판단됨

Ⅲ. 회의결과

○ 금회 논의된 사항을 시설분야 종합안전대책(안)에 반영 및 보완하여 차기 회의에서 토론 및 정리

- 서울대공원「시설․안전분야」종합안전대책(안) 보완 제출

○ 서울랜드의 노후된 기반시설 개선 필요성에 대하여 분과위에서 문제점 거론 및 건의 조치

- 놀이시설 안전점검 결과 및 기반시설 개선사업비 제출

○ 민자․위탁시설을 포함한 법정외 시설 대상 선정 및 정기점검 시행방안 검토

- 법정외 시설 정기점검 대상 및 소요예산 제출

Ⅳ. 향후계획

○ 시설안전분과위원회 개최

- 회의일시 : `14.2.25(화) 16:00

- 장    소 : 서울대공원 회의실(관리부장실)

- 참 석 자 : 혁신위원(4명), 관리부장, 시설과장외 관련 담당자

붙임 : 회의개요 1부.  끝.