		강동수도사업소
CU********1*******A05***************E0400-1&
수신자		내부결재
(경유)
제목	옥내누수진단 민원 처리 완료

옥내누수진단 민원을 신청한 아래 수용가에 대하여 처리를 완료하고 그 결과를 통보하고자 합니다.

가. 민원사항 및 처리결과

관리번호	024115233	고객접수번호	1012016060261
수용가명	***	민원신청일	2016년 08월 11일
수용가주소	***************************************************
신청인	***	******	*************
계량기구경	15 mm	업종	가정용(10)
세대수	4	기물번호	*********42
현장방문일시	14시 00분	현장출동자	***
처리일시	2016년 08월 11일	누수여부	Y
입회자	***	수용가와의관계
수압	kg/cm²	관종
처리결과	누수있음 건물내부 기타 기타결과:미세누수로 인하여 전문누수탐지업체 문의 권장함.

끝.

주무관							조본석				현장민원과장					08/11 代최철우
협조자
시행			현장민원과-13099										(						)		접수												(						)
우	05397					서울특별시 강동구 성내로 51 강동수도사업소 현장민원과																/
전화		3146-3005							/전송								/	www.jocris@hanmail.net													/	부분공개(6)