“작은변화! 더 큰 감동 함께하는 119”
	용산소방서
수신	서 울 특 별 시 장(예방과장)
(경유)
제목	성능위주설계 사전검토 신청에 따른 대상 보고(한강로2가 2030 청년주택 개발사업)

1. 성능위주설계 사전검토 신청서(2016.8.16.) 「한강로2가 역세권 2030 청년주택 개발사업 신축공사」와  관련입니다.

2. 우리 서 관내 성능위주설계 사전검토 신청서가 접수되어 아래와 같이 보고합니다.

가. 건물명: 한강로2가 역세권 2030 청년주택 개발사업 신축공사

나. 위  치: 서울특별시 용산구 한강로2가 2-350 일대

다. 건축주: ㈜용산피에프브이

라. 규  모: 지하7층, 지상37층,  연면적 99,974.89㎡

마. 용  도: 근린생활시설, 공동주택

바. 설계업체: ㈜한일엠이씨

사. 소방시설

소화설비	소화기구, 옥내소화전설비, 스프링클러설비
경보설비	비상방송설비, 자동화재탐지설비, 자동화재속보설비, 시각경보기, 가스누설경보기
피난설비	피난기구(완강기), 공기안전매트, 유도등, 비상조명등
소화용수설비	상수도소화용수설비
소화활동설비	제연설비, 연결송수관설비, 비상콘센트설비, 무선통신보조설비

붙임 1. 성능위주설계 사전검토 신청서 1부.

2. 성능위주설계 설계업자 등록증 1부.

3. 성능위주설계 용역계약서 1부. 끝.

	용산소방서장
★담당자	석기원		예방팀장	代전양구		예방과장	이은와		소방서장	08/16 최재천
협조자
시행	예방과-9430	(		)	접수		(		)
우	04375	서울특별시 용산구 한강대로 167	/	http://fire.seoul.go.kr/yongsan
전화	797-0119	/전송	749-1977	/	29543@seoul.go.kr	/	부분공개(6)