수질검사결과보고서

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	최민욱	이우재	08/22 장성만

	명에 의하여 수질검사 신청민원 및 통수전 수질검사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고 합니다.
2016. 8. 22.
보고자 공업6급 이 우 재 공업7급 홍 창 인 공업8급 최 민 욱

보  고  내  용

■ 수질검사일 : 2016. 8. 22. (월)

■ 수질검사내역

구분	검사(점검)지점	대상	검사결과				비고
			적 합	부적합	판정보류	검사불가
품질확인제(기타민원)	*********************** ***********	2	2
통수전(배급수관)	******************** *****	1	1
무인배수지	*****	1	1

■ 보고자 의견

○ 수질검사 신청 민원건에 대하여 현장 수질검사 실시한 결과 먹는물 관리법 수질기준 이내로 적합하여, 안심하고 음용하실 수 있도록 안내

○ 배급수관 공사에 따른 통수전 수질검사 결과 수질2항목(탁도, 잔류염소) 수질기준 이내로 적합하여, 통수토록 조치

○ 무인배수지 잔류염소 농도측정 결과 적정수준 유지하고 있으며, 특이사항 없음

첨 부 :  수질검사결과 1부.  끝.