서울역 7017 “사람길이 열리면 경제가 살아납니다.”
	서울특별시
수신	수신자참조
(경유)
제목	제23차 좋은빛위원회 심의(자문)결과 알림

1. 귀 부서(구)에서 심의 신청한 건에 대한 제23차 서울시 좋은빛위원회 심의(자문)결과를 아래과 같이 알려드립니다.

2. 심의결과가 유보 및 재심의 안건은 심의도서를 보완하시어 재신청하시기 바라며, 원안동의·조건부동의 안건의 경우 조명계획이 심의(자문)결과 대로 설치·운영 여부를 지속적으로 관리하시기 바랍니다.

3. 아울러 우리부서에서는 좋은빛위원회 심의(자문) 안건이 심의의결된 사항대로 설치·운영 되는지 여부를 반기별 정기적으로 모니터링을 실시하고 있으며, 미이행 사항에 대해 시정 조치를 하고 있음을 알려드립니다.

4. 심의(자문)결과

가. 일  시 : 2016. 07. 27(수), 14:00 ~ 18:00

나. 장  소 : 도시빛정책과 회의실

다. 상정안건 결과

심의 번호	사 업 명	신 청 기 관	상정 유형	심의 결과
23-1	위례신도시 휴먼링 경관조명 전기공사	송파구청 공원녹지과	심의	재심의
23-2	신사로~고덕지구간 도로확장 전기공사	도시기반시설본부 설비부	심의	조건부 동 의
23-3	수도권 고속철도 수서역사 신축 야간 경관 조명	강남구청 건축과	심의	재심의
23-4	돈의문 1구역 도시환경 정비사업 가로등 공사	종로구청 도로과	심의	조건부 동 의
23-5	고덕3단지 아파트 주택재건축 정비사업 가로등 설치공사	강동구청 주택재건축과	심의	조건부 동 의
23-6	서애로 주변 보안등 LED 교체사업	중구청 도로시설과	심의	유 보
23-7	마곡지구 B4-3 복합시설 신축	강서구청 도시디자인과	심의	조건부 동 의

심의 번호	사 업 명	신 청 기 관	상정 유형	심의 결과
23-8	인왕산(옥인지구) 공원등 시설 개선사업	종로구청 공원녹지과	심의	조건부 동 의
23-9	웨딩그룹 위더스 중랑 경관조명 공사	중랑구청 건축디자인과	심의	조건부 동 의
23-10	강북구 주택가 빛환경 개선사업	강북구청 도로관리과	심의	조건부 동 의
23-11	세종문화회관 미디어파사드 콘텐츠 변경	세종문화회관 문화재원팀	심의	원안 동의

붙 임 : 제23차 좋은빛위원회 심의(자문)의결조서  11부.  끝.

	서 울 특 별 시 장
수신자	송파구청장(공원녹지과장),도시기반시설본부장(설비부장),강남구청장(건축과장),종로구청장(도로과장),강동구청장(주택재건축과장),서울특별시중구청장(도로시설과장),강서구청장(도시디자인과장),종로구청장(공원녹지과장),중랑구청장(건축디자인과장),강북구청장(도로관리과장),재단법인 세종문화회관사장
주무관	임태복		도시빛정책팀장	김대권		도시빛정책과장	07/28 김태기
협조자
시행	도시빛정책과-9348	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15(서소문별관2동 3층)	/
전화	02-2133-1927	/전송	02-2133-0738	/	taebok@seoul.go.kr	/	대시민공개