좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2016. 07. 27(수). 14:00 ~ 18:00
신청내용	수도권 고속철도 수서역사 신축 야간 경관조명
신청기관	강남구청 건축과
심의번호	23–3 (심의)	심의결과	재심의
【 의결 내용 】 ○ 아래의 사항을 보완하여 재심의 신청하시기 바랍니다. - 사업대상지의 조명환경관리구역을 검토하여 빛방사허용기준을 적용해 주시기 바랍니다. - 주변환경을 분석해 전체적인 야간 빛환경을 고려한 건축물 장식조명이 될 수 있도록 검토해 주시기 바랍니다. - 건축물 장식조명의 조도, 휘도, 설치상세도와 공간조명(가로등, 보안등, 공원등 등)의 조명계획 자료를 보완해 주시기 바랍니다. - 주변야간 환경을 고려한 장식조명의 색온도를 검토해 주시기 바랍니다. 끝.