좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2016. 07. 27(수). 14:00 ~ 18:00
신청내용	서애로 주변 보안등 LED 교체사업
신청기관	중구청 도로시설과
심의번호	22–6 (심의)	심의결과	유보
【 의결 내용 】 ○ 아래의 사항을 보완하여 심의(자문)을 신청해 주시기 바랍니다. - 고보조명 기구의 전체 연출 이미지 및 콘텐츠, 배치도, 설치 상세도, 운영계획 등의 자료를 보완해 주시기 바랍니다. - 9W 용량의 고보조명이 보안등과의 빛 중첩에 대한 영향이 없는지 검토해 주시기 바랍니다. 끝.