좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2016. 07. 27(수). 14:00 ~ 18:00
신청내용	마곡지구 B4-3 복합시설 신축
신청기관	강서구청 도시디자인과
심의번호	23–7 (심의)	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ○ 아래의 사항을 보완하는 것으로 조건부동의 합니다. - 볼라드등 및 수목등 설치 시 안전을 고려해 고정형태로 설치 및 눈부심이 발생하지 않도록 용량 및 설치 방법을 검토해 주시기 바랍니다. - 옥상부 장식조명과 광고조명의 빛 간섭이 발생하지 않도록 검토해 주시기 바랍니다. - 옥상부 장식조명이 선으로 보이지 않도록 검토해 주시기 바랍니다. - 빛공해가 발생하지 않도록 사전검토 후 설치하시고, 빛방사허용기준을 준수하시기 바랍니다. 끝.