문서번호	설비부-13492
결재일자	2016.8.26.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	건축설비과장	설비부장
이강욱	김영수	08/26 권오식

『경춘선 폐선부지 공원조성(2단계) 공사』

냉난방기 추가 구매 검토 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 8

『경춘선 폐선부지 공원조성(2단계) 공사』

냉난방기 추가 구매 검토 보고

『경춘선 폐선부지 공원조성(2단계) 공사』에 포함된 객차에 설치할 관급자재인 냉난방기 설치 누락에 대한 추가 구매를 검토 보고 드림.

□ 공사개요

□ 공 사 명 : 경춘선 폐선부지 공원조성(2단계) 공사

□ 위    치 : 서울 노원구 경춘철교~산업대3길 고가철교

□ 건설사업관리 : ㈜선진엔지니어링

□ 공사기간 : 2015.10.6. ~ 2016.10.20

□ 관련근거

- 경춘선폐선부지공원조성(2단계) 관급자재 추가구매 요청【선진경춘감-16-588(2016.8.26.)】

□ 추가 구매 개요

□ 소요예산 : 금4,346,183원(조달수수료 포함)

□ 구매방법 : 조달구매(3자단가계약)

□ 납품기한 : 계약일로부터 60일 이내

□ 품명 및 수량

- 실내기(냉방6.0/난방7.2kW, 4방향천장형) : 2대

- 실외기(냉방6.0/난방7.2kW) : 2대

□ 예산과목 : (도시개발 특별회계)푸른도시국 공원조성과, 생활권공원확충,    도심공원확충, 경춘선폐선부지공원조성, 시설비(401-01)

□ 보고자 의견

□ 상기와 같이 객차부분 냉난방기 설치 누락분에 대하여 추가 구매하여 사업의 원활한 진행을 도모하고자 합니다.

붙임 : 조달구매요구서(추가) 1부.   끝