문서번호	조경지원과-1948
결재일자	2014.2.20.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		조경지원과장
정병연		02/20 김제중
협 조
	주무관		곽동훈
	주무관		김윤준
	주무관		엄정화

시민의숲 공원 수해대비 수방시설 및 취약지역 일제점검 정비계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

동부공원녹지사업소

(조경지원과)

시민의숲 공원 수해대비 수방시설 및 취약지역 일제점검 정비계획

여름철에 발생하기 쉬운 각종 안전사고를 예방하고 공원 이용시민의 불편을 최소화하기 위하여 공원시설물에 대한 안전점검․정비를 실시하여 하절기 공원관리에 만전을 기하고자 함.

추진기간

❍ 일제점검 : 2014.02.17 ~ 2014.04.30

- 1차 점검 : 2014.02.17 ~ 2014.03.07

- 2차 점검 : 2014.03.24 ~ 2014.03.31

❍ 시설물 정비 : 2014.02.17 ~ 2014.04.30

중점 추진사항

❍ 여름철 우기 수해 취약지역 및 시설물 점검

❍ 공사장 안전관련 취약부분 점검 및 안전관리대책 수립

❍ 놀이시설의 기초부분 균열 및 파손 점검

❍ 공원내 전기시설물 안전점검 철저(누전차단기 작동, 절연저항 측정 등)

❍ 음수대 및 화장실 등 다중이용시설물 청결유지 상태

점검대상

❍ 수경시설(기계실, 바닥분수, 연못분수, 계류 포함)

❍ 녹지대 및 배수로

❍ 관리사무소 및 인부대기실 건축물

❍ 전기시설(공원등) 및 분전함

❍ 산책로 4.8㎞ 및 외곽 축대

❍ 화장실 5개소

❍ 야외예식장, 어린이놀이시설, 바비큐장, 운동시설

❍ 상․하수도 시설 등

❍ 매점 안내간판 및 시설물 안내판 등

향후 추진계획

❍ 점검시 경미한 지적사항은 현장에서 즉시 정비조치

❍ 1차 점검 후 지적사항은 3.24일까지 정비조치 결과 보고

❍ 2차 점검 후 지적사항은 4.15일까지 정비조치 결과 보고

붙임 : 풍수해 취약시설 현황 1부. 끝.