수질검사결과보고서

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	최민욱	이우재	09/02 장성만

	명에 의하여 수질검사 신청민원 및 배급수관 공사에 따른 수질검사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고 합니다.
2016. 9. 2.
보고자 공업6급 이 우 재 공업7급 홍 창 인 공업8급 최 민 욱

보  고  내  용

■ 수질검사일 : 2016. 9. 2. (금)

■ 수질검사내역

구분	검사(점검)지점	대상	검사결과				비고
			적 합	부적합	판정보류	검사불가
품질확인제(기타민원)	************************** **********	2	2
잔류염소모니터링	*********************** *****************	3	3
무인배수지	*****	1	1
관말수계	****************** ****************	1	1
통수전(배급수관)	*************** **************	1	1				통수시각 : 06:20

■ 보고자 의견

○ 수질검사 신청 민원건에 대하여 현장 수질검사 실시한 결과 먹는물 관리법 수질기준 이내로 적합하여, 안심하고 음용하실 수 있도록 안내

○ 다만, 문정동 이물질 출수 민원건에 대하여

- 현장 이물질 출수 확인되어, 급수운영과 퇴수 조치요청

- 퇴수 후 이물질 더 이상 출수치 않음을 확인

- 수질검사 결과 수질기준 이내로 적합함

○ 잔류염소 모니터링 및 무인배수지 수질검사 결과 잔류염소 농도 적정 수준 유지하고 있으며, 특이사항 없음

○ 관말수계 수질검사 결과 수질기준 이내로 적합

○ 통수전 수질검사 결과 수질2항목(탁도, 잔류염소) 수질기준 이내로 적합하여 통수토록 조치

첨 부 :  수질검사결과 1부.  끝.