문서번호	정수시설과-9532
결재일자	2016.9.5.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	영등포아리수정수센터소장
박응희		유영춘	09/05 이성락
협조	행정관리과장		안창수
	정수과장		이종규

2016 추석 대비 취 ·정수장 시설물 안전점검 결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 9

영등포아리수정수센터

2016추석 대비 취․정수장 시설물 안전점검 결과 보고

2016추석대비 취․정수장 시설물 안전점검을

실시하고 결과를  보고드림

Ⅰ		추진근거

□ 본부생산관리과-11715호(16.8.17) 2016추석대비 상수도분야 대책

□ 본부 기획예산과-8339호(16.8.16) 2016추석대비 상수도분야 종합대책

Ⅱ		추진현황

□ 점검 및 정비기간 : 2016. 8. 29. ~ 9. 05.

□ 점검대상

○ 공사장 현황

- 공사장 없음

○ 취․정수장 시설물

시 설 물 명	시 설 규 모	비고
제 1정수장	시설용량30만㎥/일
제 2정수장	시설용량30만㎥/일
취 수 장	시설용량70만㎥/일
취수장 제방	제방 160m
정수장 절개지	절개지 140m

□ 분부 합동 점검반 점검

○ 점검기간 : 2016. 09. 01.

○ 점검반

- 본부 생산관리과 : 유양현, 김인성, 김영준, 이상록

□ 점검반 편성 및 운영

○ 점검기간 : 2016. 08. 29. ~ 09. 2.

○ 점검반

- 토목,건축분야 : 김진수, 박응희

- 기계분야 : 최년수, 김익동

- 전기분야 : 오재승, 양묘섭, 배승철

- 수질분야 : 김경진, 장현성, 김선례, 안기열

- 행정분야 : 정종범, 김원일

○ 중점 점검 사항

- 시설물 분야

∙ 급경사지, 옹벽, 축대 등 붕괴 예상 지역 및 시설물 균열상태 점검

∙ 취수장 수위계 상태 및 이동밴드스크린 작동상태 점검

∙ 염소투입설비의 염소가스 누출 여부 등 점검

∙ 정수장 배수펌프 및 침수경보시설 가동상태 점검

∙ 정수장 내 맨홀(밸브 등) 안전관리 상태 점검

∙ 약품저장 탱크, 배출수처리시설 등 이상여부 등 점검급경사지,

옹벽, 축대 등 균열 상태

∙ 착수정, 혼화지, 약품탱크, 여과지, 정수지, 송수펌프실,

오니처리장 시설물 상태

- 기계․전기 분야

∙ 기계․전기 설비 유지관리 적정성 여부 점검

∙ 비상발전기 작동상태 및 기전시설 주변 시설물 점검

∙ 취,정수장 배수펌프 및 침수경보시설 가동 점검

∙ 취수장 수위계 상태 및 이동밴드스크린 작동 점검

∙ 옥외 노출배선 불량여부 점검

∙ 전기선로의 절연(피복), 접지 등 점검

∙ 진동감지기, 화재감지기, CCTV 등 점검

- 수질 분야

∙ 정수처리 공정별 수질관리 실대

∙ 수질감시 자동 측정기 정상가동 여부 점검

∙ 정수약품(응집제, 염소 등) 보유 현황 점검

∙ 고도정수처리시설(오존, 활성탄흡착지) 가동상태

∙ 염소 및 정수약품 투입설비의 작동상태 및 염소가스 누출여부 등 점검

- 소방 분야

∙ 소화기, 소화전 등 소방시설 상태 점검

◦ 점검방법

- 점검 : 분야별 담당자 및 본부 점검반과 합동점검

• 시설물 분야 : 정수시설과 주관하에 공사, 용역, 시설등 분야별 시행

• 운영 분야 : 정수과 주관하에 시설 및 운영등 분야별 시행

• 행정분야 : 행정관리과 주관하에 청사, 보안관련 안전점검

Ⅲ		점검결과

○ 점검시 주요지적사항 및 조치사항, 계획

구 분	점검지적사항	조치사항 및 계획
토목,건축 시설물분야	이상없음
기계, 전기분야	이상없음
수질분야	이상없음
행정분야	이상없음

※ 참조 : 취,정수장 시설물 점검표

Ⅳ		향후 계획

○ 점검이력 기록 관리

○ 점검 결과 경미하거나 긴급 정비 사항은 긴급복구업체, 설비관리실 등 동원

하여 즉시 보수

○ 보수에 장기간 소요되는 경우, 안전사고 및 급수지장이 발생하지 않도록 응급

조치하고, 보수완료시까지 주기적으로 점검 시행

○ 2016 추석대비 취,정수장 안전점검결과 및 조치사항 본부에 보고

별첨 : 1) 2016추석대비 취,정수장 시설물 점검표 1부,

2) 2016추석대비 취,정수장 시설물 점검 및 조치결과 1부 끝.