	동작소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	건축공사장 안전관리실태 현지확인 계획 알림

1. 관련근거

가. 시 예방과-11080(2016.05.02.)호「2016. 중점관리대상 소방안전대책」

나. 경기 김포시 신축공사장 화재 (2016.09.10.)

다. 기관장 지시사항(2016.09.12. 일일상황보고 회의시)「김포 공사장화재 관련 관내 신축공사장 예방활동 실시」

2. 위와 관련 관내 건축공사장에 대한 안전관리실태 현지확인 계획을 다음과 같이 알려드리오니, 시행에 철저를 기하시기 바랍니다.

가. 기간 : 2016.09.19.~ 09.28.(10일간)

나. 대상 : 7개소 (세부현황 :【붙임】참조)

다. 중점사항

▷ 진입로(게이트) 및 공사장 내 구조확인

▷ 공사장 내 안전관리 실태 및 재난발생 위험요인 확인조치

▷ 관계인 등에 대한 화재예방 등 안전관리교육 등

라. 결과제출 :【붙임】서식에 의거 2016.09.30. 14:00한

	경기 김포 신축공사장 화재 요약
○ 일 시 : 2016. 09. 10.(토) 13:38 ~ 14:42 완진 ○ 장 소 : 경기도 김포시 장기동 724-11 상가 신축공사장 지하1층 ○ 구 조 : 양식 R/C조 스라브가 5/2층 15,901㎡ ○ 개 요 : 지하1층에서 배관 절단작업 중 화재 발생 ○ 인명피해 : 6명(사망 4, 중상 2) 대피유도 42명 ○ 재산피해 : 60,000천원(지하 1, 2층 2,000㎡ 그을림 및 건축자재 등 소실)

붙임  대상 및 결과 제출서식 1부.  끝.

	예방과장
수신자	소속 각 부서장
★담당자	김윤창		예방팀장	박종률		예방과장	전결 09/12 최광수
협조자
시행	예방과-14049	(		)	접수		(		)
우	07062	서울특별시 동작구 여의대방로16길 55	/	http://fire.seoul.go.kr/dongjak
전화	02)845-1195	/전송	02)846-1194	/	69yck@seoul.go.kr	/	대시민공개