2016. 소방장비 확인점검 자체 준비계획

2016년도 소방장비 관리상태 확인점검에 대비, 현장대응단(지휘대)에서 관리 및 운용 중인 소방장비의 철저한 점검,정비와 함께 조작능력을 숙달 배양함으로써 소방장비를 최상의 상태로 관리 유지하여 확인점검에 만전을 기하고 월동기 소방장비 유지관리 및 소방 안전대책에 철저를 기하고자 함.

1. 준비기간 : 2016. 9. 20  ~ 10. 18(29일간)

- 본부소방장비 관리상태 확인점검일 : 2016. 10. 19.(수) - 2팀 주간근무

2. 정비대상 : 통신장비, 감식장비

3. 중점 점검 및 확인사항

○ 통신장비, 감식장비 점검•정비 매뉴얼 숙지 상태 확인

○ 적정한 통신,감식 장비 및 부품의 관리 계획수립 및 이행실태

○ 예방점검 이행상태 내용

○ 소방장비 관리 운용 상황의 기록 및 유지관리 상태

○ 소방장비 분야 교육훈련 상태 및 매뉴얼 비치 여부

○ 불용처분 장비 물품관리 시스템 정비내역 확인

○ 소방장비 유지비 집행실태(예산 절감)

○ 소방장비의 효율적인 관리 상태

○ 그 밖의 장비관리 및 운용에 관한 사항 등

※ 2015년도 소방서별 주요지적사항 필히 확인(장비별)

4. 장비별 점검․정비 책임자 지정(총괄 : 팀장 / 담당자)

구 분	통신장비	감식장비
1팀	오광천	신대섭
2팀	박찬호	김동명
3팀	박인학	황영대

5. 세부추진계획

○ 장비담당자의 교육훈련(장비조작 숙달훈련) : 기간 중 매일(전 직원)

○ 소방장비의 관리운용의 기록 ․ 유지상태 : 기간 중 매일

○ 장비별 점검 및 정비 일정 : 붙임 참조

붙임 1. 통신장비 점검 ․ 정비 일정표 1부

2. 감식장비 점검 ․ 정비 일정표 1부.

1 . 통신장비점검 ․ 정비 일정표

구분	월 일	요일	장 비 명	점검 ․ 정비 내용	비 고
1팀	9.20	화	통신장비	통신장비 수검표 작성 및 확인	(고장부분 수리 및 각 장비별 점검 • 정비 매뉴얼 숙지, 조작 훈련 병행 실시)
1팀	9.21	수	통신장비	통신장비 수검표 작성 및 확인
1팀	9.22	목	통신장비	소방정보통신(장비) 관리대장 확인
1팀	9.23	금	통신장비	소방정보통신(장비) 관리대장 확인
2팀	9.24	토	통신장비	124 회선 점검 정비
3팀	9.25	일	통신장비	일제방송 단말기 점검 정비
2팀	9.26	월	통신장비	녹음장비 점검 및 확인
2팀	9.27 (자체 1차 점검)	화	통신장비	목동 센터,신월 센터(무전기 확인 점검) 안테나등 교체
2팀	9.28 (자체 1차 점검)	수	통신장비	신정 센터,신트리 센터(무전기 확인 점검) 안테나등 교체
2팀	9.29 (자체 1차 점검)	목	통신장비	현장대응단(무전기 확인 점검) 안테나등 교체
2팀	9.30	금	통신장비	UHF 무선 원격 점검 및 정비 (회선 점검등)
3팀	10.01	토	통신장비	전용회선 점검(불량전용회선 조치)
1팀	10.02	일	통신장비	교환기 점검
3팀	10.03	월	통신장비	124 회선 점검 정비
3팀	10.04 (자체 2차 점검)	화	통신장비	신정 센터,신트리 센터 (팩스, 점검부 확인 점검)
3팀	10.05 (자체 2차 점검)	수	통신장비	목동 센터,신월 센터 (팩스, 점검부 확인 점검)
3팀	10.06 (자체 2차 점검)	목	통신장비	현장 대응단(점검부 확인 점검)
3팀	10.07	금	통신장비	소방정보통신 운영관리 규정(별지서식) 비치
1팀	10.08	토	통신장비	고장 무전기 확인 점검
2팀	10.09	일	통신장비	일일 점검부 기록 사항 확인
1팀	10.10	월	통신장비	차량용 무전기 안테나 확인 점검
1팀	10.11 (자체 3차 점검)	화	통신장비	목동 센터, 신월 센터(미비 부분 정비)
1팀	10.12 (자체 3차 점검)	수	통신장비	신정 센터, 신트리 센터(미비 부분 정비)
1팀	10.13 (자체 3차 점검)	목	통신장비	현장 대응단(미비 부분 정비)
1팀	10.14	금	통신장비	124 회선, 전용화선 점검 정비
2팀	10.15	토	통신장비	불량 밧데리 교체 및 폐기
3팀	10.16	일	통신장비	불량 밧데리 교체 및 폐기
2팀	10.17	월	통신장비	전 직원 무전기 조작법 매뉴얼 숙지 전체 무전기 충전, 상황실 대청소
2팀	10.18	화	통신장비	전 직원 무전기 조작법 매뉴얼 숙지 준비상태 최종 확인 및 미비부분 정비 전체 무전기 충전, 상황실 대청소
2팀	10.19	수	통신장비	장비확인 점검일

※ 정비일정은 상황에 따라 탄력적 운영 가능

2. 감식장비점검 ․ 정비 일정표

구분	월 일	요일	장 비 명	점검 ․ 정비 내용	비 고
1팀	9.20	화	감식장비	감식장비 수검표 작성 및 확인	(고장부분 수리 및 각 장비별 점검 • 정비 매뉴얼 숙지, 조작 훈련 병행 실시)
1팀	9.21	수	감식장비	감식장비 수검표 작성 및 확인
1팀	9.22	목	감식장비	화재조사장비 일일 점검부 확인
1팀	9.23	금	감식장비	화재조사장비 일일 점검부 확인
2팀	9.24	토	감식장비	화재조사장비 현황 정비
3팀	9.25	일	감식장비	화재조사장비 목록 정비
2팀	9.26	월	감식장비	화재조사장비 사용법(메뉴얼) 정비
2팀	9.27 (자체 1차 점검)	화	감식장비	화재조사장비 관리운영카드 재정비
2팀	9.28 (자체 1차 점검)	수	감식장비	발굴용구 점검 및 정비
2팀	9.29 (자체 1차 점검)	목	감식장비	기록용기기 점검 및 정비
2팀	9.30	금	감식장비	기록용기기 점검 및 정비
3팀	10.01	토	감식장비	감식용 기기 점검 및 정비
1팀	10.02	일	감식장비	감식용 기기 점검 및 정비
3팀	10.03	월	감식장비	증거물 수집 기구 점검 및 정비
3팀	10.04 (자체 2차 점검)	화	감식장비	증거물 수집 기구 점검 및 정비
3팀	10.05 (자체 2차 점검)	수	감식장비	조명기기 점검 및 정비
3팀	10.06 (자체 2차 점검)	목	감식장비	조명기기 점검 및 정비
3팀	10.07	금	감식장비	보조장비 점검 및 정비
1팀	10.08	토	감식장비	보조장비 점검 및 정비
2팀	10.09	일	감식장비	감식주요기기 점검 및 정비(테스터기)
1팀	10.10	월	감식장비	감식주요기기 점검 및 정비(클램프미터)
1팀	10.11 (자체 3차 점검)	화	감식장비	감식주요기기 점검 및 정비(복합가스측정기)
1팀	10.12 (자체 3차 점검)	수	감식장비	감식주요기기 점검 및 정비(실체현미경)
1팀	10.13 (자체 3차 점검)	목	감식장비	감식주요기기 점검 및 정비(유류검지기)
1팀	10.14	금	감식장비	2015년 감식장비 지적사항 점검
2팀	10.15	토	감식장비	2015년 감식장비 지적사항 점검
3팀	10.16	일	감식장비	화재조사 감식 장비 서류철 전체 점검
2팀	10.17	월	감식장비	화재조사 전체 장비 배터리 확인 및 교환
2팀	10.18	화	감식장비	전 직원 화재조사감식장비 조작법 매뉴얼 숙지 준비상태 최종 확인 및 미비부분 정비 전체 감식장비 충전, 화재조사분석실 대청소
2팀	10.19	수	감식장비	장비확인 점검일

※ 정비일정은 상황에 따라 탄력적 운영 가능

※ 주요기능 점검사항

◈ 일반사항(통신장비)

1. 소방정보통신 관리대장 확인

2. 무전기 밧데리 충전 상태 확인

3. 무전기 마이크 및 안테나 확인

4. 일제 방송 단말기 확인

5. 일제 팩스 및 일반 팩스 확인(전용 회선등)

6. 124 회선 확인

7. 무선 원격 무전기 확인

8. 일일 점검부 확인

9. 전용회선 확인

10, 기타 통신장비 상태 확인등

◈ 일반사항(감식장비)

1. 화재조사 관리대장 확인

2. 감식장비 밧데리 충전 상태 확인

3. 화재조사 장비 사용법(메뉴얼) 확인

4. 일일 점검부 확인

5. 감식주요기기 점검 및 정비 확인

6. 감식장비 밧데리 충전 상태 확인

7. 국가화재정보 시스템 장비 등재 확인

8. 보조장비 상태 확인 등