기타 장비 주요 지적사항

○ 통신장비

소방서	안전센터	내 용	비고
종로	현장대응단	- 통신장비 관리대장 미 비치(상황실, 세종로)
중부	현장대응단	- 124 회선관리 부적정 - 통신장비 관리대장 관리 부적정(상황실) - 2014년도 통신장비 지적사항 미 조치
광진	현장대응단	- 124회선 관리소홀 - 일일점검부 기재 오기(소홀)
동대문	현장대응단	- 124 회선 관리 소홀 - UHF 후대용 무전기 안테나 파손(581)
영등포	현장대응단	- 통신장비 편람 미비치
성북	현장대응단	- EADS 휴대용 무전기 충전 불량
은평	진관	- UHF 휴대용 무전기 충전 불량(0389)
강남	삼성	- UHF 차량용 이동국 on/off 스위치 캡 불량 - UHF 차량용 이동국 GP338 무전기 마이크 걸이 미 부착 (2호차)
서초	반포	- UHF 휴대용 무전기 GP338+(638) 안테나 파손(상황실) - 차량용 무전기(TRS, UHF) 고정 불량(반포)

○ 감식 장비

소방서	장비별	내 용	비고
종로	화재감식 장비	- 초음파 세척기 관리상태 미흡
중부	화재감식 장비	- 없음
광진	화재감식 장비	- 없음
동대문	화재감식 장비	- 없음
영등포	화재감식 장비	- 없음
성북	화재감식 장비	- 비디오 카메라 액정 불량
은평	화재감식 장비	- 디지털 카메라 액정관리 불량
강남	화재감식 장비	- 점검 정비일지 작성 불량(통합점검부 미사용)
서초	화재감식 장비	- 비디오 카메라 액정 불량
강동	화재감식 장비	- 없음
마포	화재감식 장비	- 표지세트 관리 불량
도봉	화재감식 장비	- 초음파 세척기 관리 상태 미흡
구로	화재감식 장비	- 디지털카메라 관리미흡(필터깨짐)
노원	화재감식 장비	- 없음
송파	화재감식 장비	- 초음파 세척기 관리상태 미흡
양천	화재감식 장비	- 초음파 세척기 관리상태 미흡
중랑	화재감식 장비	- 투광기 배터리 충전 불량
동작	화재감식 장비	- 없음
서대문	화재감식 장비	- 조도계 사용법 미숙지
강북	화재감식 장비	- 풍향 풍속계 관리미흡