함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강동수도사업소
수신	서울특별시상수도사업본부장(누수방지과장)
(경유)
제목	3/4분기 재개발·재건축지역 상수도시설물 점검결과 보고

1. 누수방지과-1840(`16.2.23)호와 관련입니다.

2. 위 대호와 관련 우리사업소 관내 재개발·재건축 지역에 대한 3/4분기 상수도시설물 관리실태를 점검하고 아래와 같이 보고합니다.

가. 점검대상 : 8개소(관리처분인가 5, 착공초기단계 3)

나. 점검기간 : 9.20 ~ 9.22(3일간)

다. 점 검 자 : 각 과별 지역담당 및 순찰반

라. 점검내용

- 사업현장 주변과 내부에 누수 발생 및 안전위험 요소 여부

- 폐전 계량기 철거 및 플러그 설치 여부

- 부정급수 및 수도계량기 업종 적용 적정 여부

- 이주 완료 구간 배수관 분기점 폐쇄 여부 등

마. 점검결과 : 지적사항 없음

붙 임 : 1. `16년 3/4분기 재개발·재건축지역 상수도시설물 점검결과 보고 1부.

2. 상수도시설물 안전점검표(총괄) 1부.  끝.

	강동수도사업소장
주무관	송종범		시설관리과장	09/23 남정열
협조자
시행	시설관리과-19357	(		)	접수		(		)
우	05397	서울시 강동구 성내로 51 강동수도사업소 시설관리과	/
전화	02-3146-5191	/전송	02-3146-5239	/	sbelltiger@seoul.go.kr	/	대시민공개