문서번호	급수운영과-22376
결재일자	2016.9.28.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		급수운영과장
강동길		09/28 최철민
협조

도로상 불량맨홀 조사 및 정비 처리계획

2016. 9.

남부수도사업소

(급수운영과)

도로상 불량맨홀 조사 및 정비 처리계획

관악구청으로 부터 관악구 난곡로63길 65(금성슈퍼)외 11개소 도로상 불량 맨홀 조사내역이 통보되어 현장조사 후 정비계획을 보고 드림

현    황

대    상 : 관악구 난곡로63길 65(금성슈퍼) 11개소

요    지 : 도로상 불량맨홀 남부수도사업소 비용부담으로 관악구청에서 정비

관련근거

- 토목과-11873(2016. 9. 21) : 도로상 불량맨홀 정비협의

불량맨홀 현장 점검결과

점 검 자 : 강동길외 3인

조사기간 : 2016. 9. 22 ~ 2016. 9. 27

점검내용 : 맨홀뚜껑 파손 및 맨홀뚜껑과 도로포장면 일치 여부

점검결과(별첨) 요약

- 조사대상 : 12개소(불량 맨홀)

- 상수도 철개주변 파손 및 돌출.침하 : 12개소 ⇒ 관악구청에서 공사시행

· 상수도철개 교체 : 1개소

조치 계획

도로상 철개 주변 파손 및 맨홀 돌출.침하된 상수도맨홀 12개소에 대하여는 효율적인       공사추진을 위하 관악구청에서 철개인상 시행 협의하고,

노후된 상수도철개에 대하여는 우리사업소에서 자재를 수령하여 교체정비토록 하고     맨홀공사 시행시 시설물순찰을 강화하여 시설물 유지관리에 만전을 기하고자 합니다.

따로붙임  : 불량맨홀 조사내역(현장사진 포함) 1부. 끝.